Beiblatt zur Mitteilung betreffend den

**Einbau einer Luftwärmepumpe / Klimaanlage**

Zutreffendes bitte ankreuzen

|  |
| --- |
| **Anlage:**  Luftwärmepumpe  Klimaanlage  **Flächenwidmung lt. Salzburger Raumordnungsgesetz 2009:**  Bauland – Reines Wohngebiet  Bauland – Erweitertes Wohngebiet  sonstiges Bauland:  **Lage der Außeneinheit:**  freistehend  am Dach des Gebäudes  an der Fassade des Gebäudes  im Gebäude |

|  |
| --- |
| **Planungsenergieausweis Zeus-Nr. (sofern gemäß § 17a BauPolG erforderlich):** |

|  |
| --- |
| **Markenname, Typenbezeichnung, Lieferant:**  **Heizleistung (A7/W35)/Kälteleistung:**  **Schallleistung (dB/A) bei Voll- und Nachbetrieb:**  **Kältemitteltyp, Kältemittelmenge:** |

**Diese Anlage liegt dem hier angeführten Planungsenergieausweis zugrunde.**

**Bei Situierung im Gebäude** ist diese technische Einrichtung in den jeweiligen Grundrissen der beiliegenden Einreichpläne ersichtlich bzw. ist bei **Situierung am Gebäude** bzw. bei **freistehender Aufstellung** die Lage im beiliegenden Lageplan 1:500 mitsamt Darstellung der maßgeblichen Abstände zu den Nachbargrundgrenzen eingetragen.

Es wird gegenüber der Baubehörde bestätigt, dass die gemäß §3a Abs. 2 Baupolizeigesetzt 1997 höchstzulässigen A-bewerteten Schallpegel (40 dB(A) bei Tag und 33 dB(A) bei Nacht bzw.

30 dB(A) bei Nacht für Flächenwidmung - Reines Wohngebiet) durch diese Anlage an den nachbarlichen Grundstücksgrenzen nicht überschritten werden.

Weiters wird bestätigt, dass hinsichtlich des Betriebes der Anlage die Kälteanlagenverordnung (BGBl. Nr. 305/1969 i.d.g.F.) eingehalten wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass dieses gegenständliche baubehördliche Verfahren eine allenfalls erforderliche zivilrechtliche Zustimmung odgl nicht ersetzt.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Stempel und Unterschrift des Verfassers der Unterlagen